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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Capital Humano
Universidad Tecnológica Nacional

Rectorado
	
	Facultad Regional Bahía Blanca



Expediente Nº 10.240/2.024
Contratacion Directa  Nº  49/2.024
Hoja  N° 1 
EMSICA S.R.L. 

BLANDENGUEZ 680
8.000 - BAHIA BLANCA

	ITEM
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	1,00
	Osciloscopio Digital con las siguientes características: 

* 2 Canales, * Ancho de banda 200MHz, Tiempo de muestreo 1GS/s,* Tiempo de subida <= 1.8ns

* Memoria 7.5kpts, 

* Sensibilidad vertical 5mV-50V/div

* Interfaz USB

* Formas de disparo: Edge, Pulse, Video y Alternative

* Display 5.7"

- Especifícaciones del multímetro:

* Voltaje DC 1000V, * Voltaje AC 700V

* Corriente AC/DC 600mA, 

* Resistencia hasta 60MOhm

* Capacidad 600uF,

 * Display de 6000 cuentas 

* Autorango

Similar a UTD 1202C
	
	


Importe Total: 

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.       

_______________          _________________

Sello                                    Firma

“Año 2024. 75° Aniversario de la Gratuidad Universitaria”.

