| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200,00 | Tubos fluorescentes de Led de 18W luz frio blanc día 6500K 1 punta (1700/1800 Lúmenes) King |  |  |
| 2 | 3,00 | Disyuntor diferencial bipolar de 25a tipo ABB |  |  |
| 3 | 3,00 | Disyuntor diferencial bipolar de 16a tipo ABB |  |  |
| 4 | 3,00 | Llave térmica termomagnética bipolar 2x25 tipo ABB |  |  |
| 5 | 3,00 | Llave térmica termomagnética bipolar 2x16 tipo ABB |  |  |
| 6 | 50,00 | Bastidores Jeluz Verona |  |  |
| 7 | 30,00 | Toma doble blanco con bastidor TIPO Kalop o similar |  |  |
| 8 | 40,00 | Módulo de toma doble tipo Jeluz o similar |  |  |
| 9 | 20,00 | Rollos de cinta aisladora de 20 m, tipo Vini tape |  |  |
| 10 | 20,00 | Luces de emergencia 60 led |  |  |
| 11 | 40,00 | Módulos ciegos tipo Jeluz Verona o similar |  |  |
| 12 | 30,00 | Módulos de toma de embutir tipo Jeluz Verona o similar |  |  |
| 13 | 2,00 | Módulos de toma de embutir Jeluz Verona 20A |  |  |
| 14 | 20,00 | Módulos tecla un punto tipo Jeluz Verona o similar |  |  |
| 15 | 6,00 | Módulos tecla un punto combinada tipo Jeluz Verona o similar |  |  |
| 16 | 30,00 | Lámparas de Led de 7W, luz día, tipo TBCin |  |  |
| 17 | 15,00 | Lámparas de Led de 80W, luz día, tipo Osram |  |  |
| 18 | 10,00 | Artefacto circular embutidos p/cielorraso Durlock, led, 18W. Tipo Candela |  |  |
| 19 | 10,00 | Panel Plafón Led 18w Aplicar Redondo.Tipo Candela |  |  |
| 20 | 20,00 | Zocalos simples sin porta arrancador con rotor |  |  |
| 21 | 20,00 | Caja portabastidor rectangular exterior pvc |  |  |
| 22 | 5,00 | Cajas estanca de paso de pvc 9x9 |  |  |
| 23 | 10,00 | Fichas hembra de tres patas. |  |  |
| 24 | 10,00 | Fichas macho de tres patas. |  |  |
| 25 | 3,00 | Automatico de tanque flotante control de nivel 1,50m |  |  |
| 26 | 20,00 | Caño de pvc 20mm x 3 metros |  |  |
| 27 | 20,00 | Curva para caño de pvc rígido |  |  |
| 28 | 100,00 | Grampa fijación 20 mm pvc para caño rígido |  |  |
| 29 | 40,00 | Cupla unión de 20 mm de pvc |  |  |
| 30 | 40,00 | Porta bastidor 100x50 blanco Kalop |  |  |
| 31 | 15,00 | Cable canal 100x50 blanco kalop x 2 metros |  |  |

Importe Total:

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma