[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Capital Humano
Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado


	
	Facultad Regional Bahía Blanca


Expediente Nº 19.516/2.026
Contratacion Directa  Nº  23/2.026
Hoja  N° 1 
NOMBRE

DIRECCION

8.000 - BAHIA BLANCA

	ITEM
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	3,00
	Rollos de Cable 2,5 mm marron x 100 mts normalizado
	
	

	2
	3,00
	Rollos de Cable 2,5 mm celeste x 100 mts normalizado
	
	

	3
	3,00
	Rollos de Cable 2,5 mm verde x 100 mts normalizado

	
	

	4
	1,00
	Rollo de Cable TPR tipo taller 3x2,5 x 200mts





	
	

	5
	1,00
	Rollo de Cable TPR tipo taller 3x1,5 x 50mts
	
	

	6
	20,00
	Prensacable plástico 5/8"


	
	

	7
	30,00
	Prensacable plástico 1/2"


	
	

	8
	5,00
	Disyuntor diferencial bipolar de 25a tipo ABB


	
	

	9
	5,00
	Llave térmica termomagnética bipolar 2x16 tipo ABB
	
	

	10
	5,00
	Llave térmica termomagnética bipolar 2x10 tipo ABB
	
	

	11
	80,00
	Toma doble blanco con bastidor Kalop
	
	

	12
	15,00
	Bastidor Kalop 10x5


	
	

	13
	20,00
	Módulo red RJ45 Kalop 


	
	

	14
	10,00
	Módulo teléfono Kalop 


	
	

	15
	40,00
	Módulos ciegos Jeluz Verona





	
	

	16
	24,00
	Lámparas de Led de 9W E27, luz día, tipo TBCin




	
	

	17
	12,00
	Lámparas de Led de 80W E40, luz día, tipo Osram




	
	

	18
	10,00
	Panel Plafón Led 18w Aplicar Redondo.Tipo Candela





	
	

	19
	1,00
	Automatico de tanque flotante control de nivel 2,00m





	
	

	20
	10,00
	Caño de pvc 20mm por 3 metros


	
	

	21
	20,00
	Tapa embellecedora Jeluz Verona 10x5 blanca


	
	

	22
	80,00
	Tapa embellecedora Kalop 10x5 blanca


	
	

	23
	60,00
	Porta bastidor 100x50 blanco Kalop




	
	

	24
	50,00
	Cable canal 100x50  blanco kalop x 2 metros


	
	

	25
	50,00
	Accesorio cable canal 100x50 terminal Kalop



	
	

	26
	10,00
	Accesorio cable canal 100x50 curva plana Kalop

	
	

	27
	10,00
	Pisoducto de 70mm





	
	

	28
	5,00
	Periscopio Metalico Para Piso Pared De 8 Bocas Para Bastidor KALOP





	
	

	29
	5,00
	Periscopio Metalico Para Piso Pared De 4  Bocas Para Bastidor KALOP





	
	


Importe Total : 

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.       

_______________          _________________

Sello                                    Firma

“Año 2026- A cincuenta años del Golpe Nunca Más”.

