| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | MODULO DE MEDICINA ANALIZADOR DE IMPEDANCIA DE PRECISION DE ALTO RENDIMIENTO ADMX2001B EL ADMX20014es un módulo de medición que simplifica el desarrollo de sistemas de medición de imedancia o se puede utilizar para mejorar las capacidades de las plataformas de pruebas existentes. Utilizando algoritmos de procesamiento y seña mixta de alto rendimiento, el DMX2001 puede medir cambios en al capacitancia tan pequenos como 0,1fF y valores de resistencia hasta 20 M (omega) a menudo necesarios para porbar dispositivos semiconductores, componentes electrónicos y sensores. Además de algoritmos de medición incorporados permite que el DMX2001 Ofresca resultados complejos de medición de impedancia o admisión completamente calibrados en varios formatos, incluidas combinaciones paraledas y en serie de resitencia , capaciancia e inductancia |  |  |

Importe Total:

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.

_______________          _________________

Sello                                    Firma