[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Capital Humano
Universidad Tecnológica Nacional

Rectorado
	
	Facultad Regional Bahía Blanca



Expediente Nº 16.407/2.025
Contratacion Directa  Nº  47/2.025
Hoja  N° 1 
NOMBRE 

DIRECCION

8.000 - BAHIA BLANCA

	ITEM
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	200,00
	Tubos fluorescentes de Led de 18W luz frio blanc día 6500K 1 punta (1700/1800 Lúmenes) King





	
	

	2
	3,00
	Disyuntor diferencial bipolar de 25a tipo ABB O SIMILAR





	
	

	3
	3,00
	Llave térmica termomagnética bipolar 2x25 tipo ABB





	
	

	4
	3,00
	Llave térmica termomagnética bipolar 2x16 tipo ABB





	
	

	5
	3,00
	Llave térmica termomagnética bipolar 2x10 tipo ABB





	
	

	6
	50,00
	Bastidores Jeluz Verona


	
	

	7
	30,00
	Toma doble blanco con bastidor Kalop





	
	

	8
	40,00
	Módulo de toma doble Jeluz





	
	

	9
	20,00
	Rollos de cinta aisladora de 20 m, tipo Vini tape





	
	

	10
	20,00
	Luces de emergencia 60 led 




	
	

	11
	50,00
	Módulos ciegos Jeluz Verona





	
	

	12
	30,00
	Módulos de toma de embutir Jeluz Verona





	
	

	13
	2,00
	Módulos de toma de embutir Jeluz Verona 20A





	
	

	14
	20,00
	Módulos tecla un punto Jeluz Verona





	
	

	15
	6,00
	Módulos tecla un punto combinada Jeluz Verona





	
	

	16
	30,00
	Lámparas de Led de 7W, luz día, tipo TBCin




	
	

	17
	15,00
	Lámparas de Led de 80W E40, luz día, tipo Osram




	
	

	18
	10,00
	Artefacto circular embutidos p/cielorraso Durlock, led, 18W de 22,5cm. Tipo Candela





	
	

	19
	10,00
	Panel Plafón Led 18w Aplicar Redondo.Tipo Candela





	
	

	20
	20,00
	Zocalos simples sin porta arrancador con rotor




	
	

	21
	20,00
	Caja portabastidor rectangular exterior pvc





	
	

	22
	10,00
	Tapa ciega para caja embutir octogonal circular 9cm color blanco





	
	

	23
	20,00
	Cajas estanca de paso de pvc  9x9





	
	

	24
	10,00
	Fichas  hembra de tres patas.





	
	

	25
	10,00
	Fichas macho de tres patas.



	
	

	26
	1,00
	Automatico de tanque flotante control de nivel 2,00m





	
	

	27
	24,00
	Caño de pvc 20mm por 3 metros





	
	

	28
	20,00
	Curva para caño de 20mm de pvc rígido





	
	

	29
	100,00
	Grampa fijación 20 mm pvc para caño rígido





	
	

	30
	40,00
	Cupla unión de 20 mm de pvc





	
	

	31
	50,00
	Tapa embellecedora Jeluz Verona 10x5 blanca





	
	

	32
	100,00
	Tapa embellecedora Kalop 10x5 blanca





	
	

	33
	80,00
	Porta bastidor 100x50 blanco Kalop





	
	

	34
	30,00
	Cable canal 100x50  blanco kalop x 2 metros





	
	


Importe Total: 

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.       

_______________          _________________

Sello                                    Firma

“AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA”.

